附件一

项目名称: 搬迁GE DSA设备

数量：壹套

服务需求：

 一台GE Innova 3100 DSA设备从东葛院区机房到仙葫院区的搬迁服务，包括：

1）新、旧机房场地勘测；

2）出具新机房的布局施工图；

3）设备的系统分离、断电拆机、分箱打包、搬运、吊装（移机平台搭建） ；

4）设备搬迁至新场地，安装、整机细调至交付用户使用等全部工作（拆机及调试的有关指标，应达到该机GE手册的工作指标）；

5）非原厂生产的设备不包含在内。

6）协助院方做好天轨、基座钢板、供电箱、地沟施工的建设工作。