## 清单
广西中医药大学第一附属医院-内镜图文网络系统
项号 | 名称 | 参数描述 | 数量 | 单位
一 |  | 东葛院区
1 | 医学影像数据传输处理软件V4.0(内镜工作站软件) | 信息录入 1、可将前台登记好的病人信息直接调入进行检查 2、可手工登记病人的各项基本信息，如病人的姓名、性别、年龄、送检科室、送检医师、检查医师、病人主诉、临床诊断、收费、就诊卡号、住院号、床号、检查设备型号、联系方式等信息记录 3、可从通过刷就诊卡、扫描就诊卡条码、申请单条码、电子二维码、手输卡号、住院号等方式，从HIS或集成平台提取病人开单及基本信息,也可手工录入预约信息，待检查报到时补全病人信息 权限管控及操作记录 1、用户登录终端类型控制，限制用户只能够使用指定的功能 2、用户操作权限控制，如系统设置、限该本人病历、限删本人病历、限未锁定病历、病人登记、病人修改、病人删除、图像删除、图像导出、报告编辑、模板编辑、显示设置、资料导出等 3、 记录用户使用系统过程中对病人数据的增、删、改等相关痕迹，做到有据可查。 图像采集： 1、支持高清、标清、DICOM图像采集，可同时采集动、静态图像，采集的图像数量不限制，并可记录图像采集时间。 2、 在内镜图像不冻结时也能采集清晰的静态图像 3、 动、静态图像采集可由一个脚踏开关控制。 4、 图像采集参数能保存多组不同设置。 5、可支持双通道采集，同时采集两路图像，同时进行动态录像。 6、在编辑A病人报告时能采集B病人的图像。 7、图像采集窗支持后台显示，不显示采图窗口也能正常采集图像。 8、支持使用内窥镜操作手柄按键采集图像。 9、提供自动取景框功能，自动识别裁剪黑边。 10、可对采集的图片进行裁剪 11、可根据需要从录像视频中截取图片等 图像编辑 1、可图像进行部位和病变标记，对采集的图片进行裁剪 2、根据图像数量多少自动调整图像栏的高度。 3、各种形状标注、明亮度、对比度、饱和度调节等。 4、在图像列表下方能显示部位和病变说明、图像可方便地导出。 5、提供多个部位示意图以供选择。 6、图像批量删除、图像批量导出。 7、图像在不同病历间复制、剪切、粘贴。 8、图像采集时自动记录采集时间 9、可选择需要打印的图像，并能按打印顺序显示 报告编辑打印： 1、典型病历报告模板，只需要双击模板名称即可调入模板内容，只需要稍作修改即可完成一份报告的编写，并提供范句插入功能。 2、勾选式报告模板：勾选式报告模板设计，医师只需用鼠标选择即可迅速完成一份诊断报告，无需打字。用户可自定义描述项目和描述内容，描述内容可采用下拉框选择成不同内容，各项目可设置默认值，能自动生成正常报告。 3、提供自动排版功、可以对诊断术语进行快速维护修改。 4、编辑报告时自动锁定当前病历，不允许其他用户修改 5、编辑报告界面自动提示同名病历，并列出各项信息，也可以查看和复制历次检查信息，还可将当前图像与历次图像同屏显示进行对比 6、可编辑病理申请单、手术记录单，可以根据科室需求编辑打印病理申请单、手术记录单 7、支持病理标本送检清单打印 8、系统自动根据选择要打印的图像数匹配相应打印格式；默认一张纸可提供打印1-6幅图的排版样式打印图像，需要打印的图片较多时也可选择文字图像分开多张纸的格式打印。 9、打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存诊断内容、报告单能输出到WORD、BMP等格式文件。 动态录像： 1、具有动态录像功能，可存储与本地磁盘、网络磁盘，能拷入移动硬盘中 2、录像文件格式有MP4、WMV等常见的视频格式。 3、自动检测病人是否存在动态录像文件，并在列表显示，通过软件内置播放器，播放时可从录像中抓拍图像。 病历管理： 1、能按检查号、性别、年龄、检查日期段、检查医师、检查所见、检查结论、病理结果、无痛检查、普通检查、治疗内镜等单个项目或组合在一起进行查询。 2、支持模糊查询，：医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目。病理诊断、检查结论、治疗项目等栏位支持多个关键词组合的联合查询功能。 3、可将病历列表导出到Excel中，导出的项目应能自由设置 4、支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料、提供恢复删除功能及原始图像留底功能。 5、可方便浏览其它人的报告，但不允许修改、可设定报告打印后，报告不允许修改。 6、可设定病历资料备份后，报告不允许修改。 7、备份后的资料可在任意windows平台上检索、浏览，操作如同工作站一样。 8、提供内镜内图像检索专用工具，能按图片所属部位、病变、检查结论、病理诊断等关键词精确检索相关图片，并能查看病历和导出图片。 统计数据： 系统集成统计模块，可进行各种内镜诊疗数据的统计如（检查医师工作量统计、报告医师工作量统计、送检科室工作量统计、送检医师工作量统计、治疗项目工作量统计、活检工作量统计等），可根据需求拟定各种统计报表，能够检索、查询各种内镜诊疗的档案资料，并可导出统计数据或者打印 | 2 | 套
2 | 高清采集卡 | 1、专业高清彩色图像采集卡支持SDl\DVI\YPBPR等高清信号、保证图像清晰不失真;同时支持S_VIDEO、CVBS标清信号。 2、分辨率最大可达1920*1080P@60/50fps。 3、带数据线连接采集卡及内镜设备，根据内镜设备输出接口配置。 4、支持winXP、win7、win10操作系统 | 2 | 块
3 | 脚踏开关 | 1、灵敏度：延迟小于0.2s 2、触点容量：10A 250V 3、产品尺寸：102*68.5*30mm 外壳材料：铸铁元件 | 2 | 个
二 |  | 仙葫院区
1 | 医学影像数据传输处理软件V4.0(内镜服务器端软件) | 1、使用sqlserver关系型数据库存储系统数据 2、所有检查数据存储在同一数据库，采用镜像或者RAID阵列确保数据安全，并具备数据定期自动备份功能 3、可自动关联迁移到其他服务器或网络磁盘的备份图像 4、采用TCP、SOCKET、FTP等非共享协议进行图像文件读取与传输 | 1 | 套
2 | 医学影像数据传输处理软件V4.0(预约登记工作站软件) | 1、可从通过刷就诊卡、扫描就诊卡条码、申请单条码、电子二维码、住院号等方式，从HIS或集成平台提取病人开单及基本信息,也可手工录入预约信息，待检查报到时补全病人信息，并安排检查时间。 2、支持多个检查项目预约队列，能方便的在不同队列之间进行切换 3、支持分时段预约功能，可管控每个时段的预约人数，并可根据科室流程管控预约时段间隔时间及分时段数量 4、支持手工干预排号 5、对已预约病人提供提前或延期的改约和取消预约功能 6、提供特殊病人标记与备注 7、预约登记列表中显示不同颜色来区分患者当前检查的状态 8、对当天检查的病人报到进行确认、分诊，为检查室提供排队信息 9、支持复查、治疗等病人标记 10、根据不同的检查项目，自动打印出不同的预约通知单预约单上显示患者检查信息及注意事项 11、对病人分诊提供支持，根据检查室检查完成情况以及候诊队列，及时呼叫等候病人进入检查候诊区 | 1 | 套
3 | 医学影像数据传输处理软件V4.0(排队叫号软件) | 1、支持语音叫号和排队信息显示，可同时显示排队号和患者名字，支持不显示患者全名 2、支持二次排队叫号功能 3、可按检查项目分别显示病人姓名和顺序，启动语音呼叫下一患者进入检查室 4、支持多种显示终端，支持模拟、数字视音频输出 5、支持呼叫病人到服务台准备、到麻醉评估处准备、领取报告、呼叫病人家属到诊室、呼叫家属接送病人等内容，呼叫内容可根据科室要求进行修改 | 1 | 套
4 | 高清采集卡 | 1、专业高清彩色图像采集卡支持SDl\DVI\YPBPR等高清信号、保证图像清晰不失真;同时支持S_VIDEO、CVBS标清信号。 2、分辨率最大可达1920*1080P@60/50fps。 3、带数据线连接采集卡及内镜设备，根据内镜设备输出接口配置。 4、支持winXP、win7、win10操作系统 | 4 | 块
5 | 医学影像数据传输处理软件V4.0(内镜工作站软件) | 信息录入 1、可将前台登记好的病人信息直接调入进行检查 2、可手工登记病人的各项基本信息，如病人的姓名、性别、年龄、送检科室、送检医师、检查医师、病人主诉、临床诊断、收费、就诊卡号、住院号、床号、检查设备型号、联系方式等信息记录 3、可从通过刷就诊卡、扫描就诊卡条码、申请单条码、电子二维码、手输卡号、住院号等方式，从HIS或集成平台提取病人开单及基本信息,也可手工录入预约信息，待检查报到时补全病人信息 权限管控及操作记录 1、用户登录终端类型控制，限制用户只能够使用指定的功能 2、用户操作权限控制，如系统设置、限该本人病历、限删本人病历、限未锁定病历、病人登记、病人修改、病人删除、图像删除、图像导出、报告编辑、模板编辑、显示设置、资料导出等 3、 记录用户使用系统过程中对病人数据的增、删、改等相关痕迹，做到有据可查。 图像采集： 1、支持高清、标清、DICOM图像采集，可同时采集动、静态图像，采集的图像数量不限制，并可记录图像采集时间。 2、 在内镜图像不冻结时也能采集清晰的静态图像 3、 动、静态图像采集可由一个脚踏开关控制。 4、 图像采集参数能保存多组不同设置。 5、可支持双通道采集，同时采集两路图像，同时进行动态录像。 6、在编辑A病人报告时能采集B病人的图像。 7、图像采集窗支持后台显示，不显示采图窗口也能正常采集图像。 8、支持使用内窥镜操作手柄按键采集图像。 9、提供自动取景框功能，自动识别裁剪黑边。 10、可对采集的图片进行裁剪 11、可根据需要从录像视频中截取图片等 图像编辑 1、可图像进行部位和病变标记，对采集的图片进行裁剪 2、根据图像数量多少自动调整图像栏的高度。 3、各种形状标注、明亮度、对比度、饱和度调节等。 4、在图像列表下方能显示部位和病变说明、图像可方便地导出。 5、提供多个部位示意图以供选择。 6、图像批量删除、图像批量导出。 7、图像在不同病历间复制、剪切、粘贴。 8、图像采集时自动记录采集时间 9、可选择需要打印的图像，并能按打印顺序显示 报告编辑打印： 1、典型病历报告模板，只需要双击模板名称即可调入模板内容，只需要稍作修改即可完成一份报告的编写，并提供范句插入功能。 2、勾选式报告模板：勾选式报告模板设计，医师只需用鼠标选择即可迅速完成一份诊断报告，无需打字。用户可自定义描述项目和描述内容，描述内容可采用下拉框选择成不同内容，各项目可设置默认值，能自动生成正常报告。 3、提供自动排版功、可以对诊断术语进行快速维护修改。 4、编辑报告时自动锁定当前病历，不允许其他用户修改 5、编辑报告界面自动提示同名病历，并列出各项信息，也可以查看和复制历次检查信息，还可将当前图像与历次图像同屏显示进行对比 6、可编辑病理申请单、手术记录单，可以根据科室需求编辑打印病理申请单、手术记录单 7、支持病理标本送检清单打印 8、系统自动根据选择要打印的图像数匹配相应打印格式；默认一张纸可提供打印1-6幅图的排版样式打印图像，需要打印的图片较多时也可选择文字图像分开多张纸的格式打印。 9、打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存诊断内容、报告单能输出到WORD、BMP等格式文件。 动态录像： 1、具有动态录像功能，可存储与本地磁盘、网络磁盘，能拷入移动硬盘中 2、录像文件格式有MP4、WMV等常见的视频格式。 3、自动检测病人是否存在动态录像文件，并在列表显示，通过软件内置播放器，播放时可从录像中抓拍图像。 病历管理： 1、能按检查号、性别、年龄、检查日期段、检查医师、检查所见、检查结论、病理结果、无痛检查、普通检查、治疗内镜等单个项目或组合在一起进行查询。 2、支持模糊查询，：医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目。病理诊断、检查结论、治疗项目等栏位支持多个关键词组合的联合查询功能。 3、可将病历列表导出到Excel中，导出的项目应能自由设置 4、支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料、提供恢复删除功能及原始图像留底功能。 5、可方便浏览其它人的报告，但不允许修改、可设定报告打印后，报告不允许修改。 6、可设定病历资料备份后，报告不允许修改。 7、备份后的资料可在任意windows平台上检索、浏览，操作如同工作站一样。 8、提供内镜内图像检索专用工具，能按图片所属部位、病变、检查结论、病理诊断等关键词精确检索相关图片，并能查看病历和导出图片。 统计数据： 系统集成统计模块，可进行各种内镜诊疗数据的统计如（检查医师工作量统计、报告医师工作量统计、送检科室工作量统计、送检医师工作量统计、治疗项目工作量统计、活检工作量统计等），可根据需求拟定各种统计报表，能够检索、查询各种内镜诊疗的档案资料，并可导出统计数据或者打印 | 4 | 套
6 | HIS＼PACS＼CA | 1、可对接HIS、PACS、CA、病历归档接口，提取病人基本信息、同步检查状态。 2、提供基于浏览器的B/S结构内镜图文病历查阅链接地址给医院各平台，实现其他科室系统可直接调阅内镜图文病历报告 3、通过医院信息系统提供的WEB链接，可从内镜系统直接查看PACS图像以及电子病历信息。 4、内镜报告支持以文字方式回传给医院信息系统，并支持PDF、BMP格式报告回传给医院各系统平台 | 1 | 套
合 计