附件一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型 式 规 格** | **单 位** | **数 量** | **类 型** | **用**  **途** |
| 1 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 2 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯25mm 有锁扣 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 3 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯25mm 有锁扣 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 4 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角弯高15cm 110度 有锁扣 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 5 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 10mm 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| **序号** | **产品名称** | **型 式 规 格** | **单 位** | **数 量** | **类 型** | **用**  **途** |
| 6 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 6mm 蛇头钳 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| 7 | 淋巴结钳 | 36cm 双关节 蛇头型 头径8mm 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于淋巴清扫及夹持淋巴 |
| 8 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯20mm 有锁扣 钛合金5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 9 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 游离钳 有锁扣 钛合金5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 10 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 12mm 钛合金5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| 11 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 8mm 香蕉钳 钛合金5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| **序号** | **产品名称** | **型 式 规 格** | **单 位** | **数 量** | **类 型** | **用**  **途** |
| 12 | 精细剪 | 34cm 双关节 弯窄圆头 头宽2.5mm 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于分离组织 |
| 13 | 持针钳 | 34cm 双关节 弯型 碳化钨合金钳口 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于持针缝合 |
| 14 | 组织钳 | 小号施夹钳 | 把 | 1 | 双关节 |  |
| 15 | 组织钳 | 大号施夹钳 | 把 | 1 | 双关节 |  |
| 16 | 组织钳 | 36cm 双关节DeBakey Allis钳 弯 头宽8mm 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于淋巴清扫及牵拉组织 |
| 17 | 吸引管 | 42cm 弯型 医用吸引管 进口钢 | 套 | 1 |  | 用于游离组织及冲、吸积液 |
| 18 | 拉钩 | V型手术辅助推结 进口钢 | 支 | 1 |  | 用于推结 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型 式 规 格** | **单 位** | **数 量** | **类 型** | **用**  **途** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |