附件：

广西中医药大学第一附属医院（以下简称甲方）拟对东葛院区配电房悬挂式超细干粉灭火装置采购及安装项目进行采购，现就该事项的价格进行询价，请参与该询价事项的单位根据下述内容进行报价。

一、项目名称

广西中医药大学第一附属医院东葛院区配电房悬挂式超细干粉灭火装置采购及安装

二、项目安装地点

广西中医药大学第一附属医院东葛院区（东葛路89-9号）

三、项目采购内容：

广西中医药大学第一附属医院东葛院区住院大楼负一楼主配电房（面积约285㎡）、地下室7号配电房（面积约58㎡）、门诊2号楼一楼6号配电房（面积约63㎡），采购及安装悬挂式超细干粉灭火装置3套。

四、采购说明

完善医院配电房消防设施，消除安全隐患。按照《建筑设计防火规范》规定，在医院配电房设置自动灭火系统，采用悬挂式超细干粉灭火装置，满足符合消防安全的需求。

进场施工时，施工人员应持7日内有效的新冠肺炎核酸检测阴性报告才能进场。进场施工时间由采购人确定后通知供应商。

五、产品质量标准

1、产品的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定，招投标文件中有功能要求及技术的，应按此标准的要求执行。

2、成交单位（以下简称乙方）提供的产品应当符合采购合同规定产品的要求及《产品质量法》的有关规定并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。

3、乙方安装调试完毕的产品，应当满足甲方需求、合同目的，能够正常实现招投标文件中要求的功能、参数。

六、项目价格

本项目总价款包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，甲方不在合同总价款之外向乙方支付任何费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

七、付款方式

乙方应于合同签订前向甲方指定账户提交中标金额的5%作为履约保证金，乙方供货并安装调试验收合格后履约保证金自动转为质量保证金。乙方未按约定缴纳履约保证金的，甲方有权选择以下任一方式处理：

（1）视为乙方放弃中标资格，不予签订合同；

（2）继续签订合同，履约保证金从应付货款中扣除；

3、乙方按本合同约定的时间将产品运至甲方指定交货地点，免费安装、调试完毕经甲方验收合格，并向甲方出具书面请款通知和本合同总金额的发票后6个月内，甲方以向银行转账方式向乙方收款账户支付合同总金额的100%。

4、质量保证金待质保期届满，乙方交付的产品无质量问题、同时乙方无任何违约行为的，甲方接到乙方书面退还申请和收款收据后二十个工作日内支付（不计息）。

5、乙方申请付款时须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票存在违规的甲方有权拒绝付款，由乙方承担相应责任并赔偿甲方由此遭受的全部损失。

6、在采购合同履行过程中，如甲方设计变更导致增减采购产品数量的以项目实际使用的数量为准，价格按本合同约定价格执行，合同期内产品单价不因任何原因而调整。

八、报价人资格要求

国内独立法人、具有工商管理部门核发的有效营业执照, 具有建设行政部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

九、其他

参加询价会的报价人须携带个人身份证、单位委托书、报价明细清单。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作, 须持3日内核酸检测结果为阴性的检测报告，持有效健康码、行程码，佩戴干净的一次性外科口罩，间隔1人座位就坐。

十、报价方式

报价供应商以加盖单位公章的密封信函方式报价。

十一、报价地点及联系人

报价供应商请将营业执照、资质证书、本项目报价（含质保期限）、相关业绩等资料交至医院后勤部保卫科，同时将资料电子版发至邮箱：408239143@qq.com

联系人：谭老师  联系电话：15978175751