附件 ：

我院拟对东葛院区污水处理运营管理服务项目进行采购，现就该事项的服务价格进行询价，请参与该询价事项的单位根据下述内容进行报价。

一、项目名称：东葛院区污水处理运营管理服务

二、项目概况：医院提供现有的污水处理设备（可现场勘探），设计的污水处理能力为1300吨/日，污水经处理后达到医疗机构水污染排放标准GB18466-2005的预排放标准。

三、服务地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区，位于南宁市青秀区东葛路89-9号

四、服务内容：

（一）服务方负责派遣具有相关操作证件的操作人员操作运行全套污水处理系统并承担因此所产生的所有费用（含水电费用）。负责污水处理设施的日常运营工作，保证定时对污水处理站周边环境、卫生和水位状况进行巡视并做好记录，每月向医院上报运营报表。

（二）服务方按中华人民共和国生态环境部的《医院污水处理技术指南》、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预排放标准、《排污许可证》、《城镇污水排入排水管网许可证》规定的日常监测频率、执法监测频率对水质进行监测、分析、记录、保存、相关污染源自动监控平台数据上报、标注、变更、季度和年度执行填报等运营管理工作。

（三）服务方负责提供污水处理运营所需要药剂的采购、运输、保管及投放等工作，所有使用的药剂、测试及防护用品必须为有效、合法、合规。污水处理站的水电费用由服务方承担；负责环保部门、卫生监督部门及上级领导部门工作检查中的汇报和答疑等；配合环保等政府职能部门的检查并承担相关费用。

（四）产生的污泥及时处理，每半年一次污泥抽排及清运。负责污水处理设施的保养、维修及日常操作和维护。

（五）专职操作人员必须具备专业知识，持证上岗，每天24小时有人值班。

五、服务要求：

（一）严格按照中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预排放标准、《排污许可证》及《城镇污水排入排水管网许可证》标准执行。

（二）在国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求发生变化时，服务方负责及时调整设备（包括添置新的设备）、检测项目和服务内容，以保证符合国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求，并承担因此所产生的所有费用。

（三）合同期间如医院规模扩大，污水量超过现有污水处理设施处理能力时，双方另行协商解决，服务方应采取临时应急措施保证污水处理符合国家有关法规、污水处理排放标准和环保主管部门的要求，并及时向医院汇报情况。

（四）若相关检测部门抽检不合格或操作不规范，服务方无条件进行整改，相应处罚均由服务方承担，达到相关部门要求。并对造成的损失进行双倍赔偿，若发生通报批评等情况则无条件解除合同。

（五）污水监测项目优先由有相关资质的政府职能部门作为第三方污水检测单位，特殊情况除外，如COVID-19疫情期间，原则上可由具有国内法人资格、注册经营范围、满足检测内容的第三方检测，监测方法及指标要符合中华人民共和国生态环境部认定的标准方法或等效方法。

六、项目采购期限：期限为叁年，2023年5月1日起至2026年4月30日止。

七、服务费及付款方式：

服务费采取定额全包干制，即包含人员工资、社会保险费用、劳保用品、运营管理费、合理的利润、税金、药剂费、设备维护费、监测费等相关费用。无预付款，污水处理费在扣除污水处理站水电费（提供水电抄表附件）后的金额按季度支付，每季度支付一次。服务方每季度结束后，将上个季度扣除污水处理站水电费后的金额发票开据给医院，医院在收到发票 30个工作日  内将该费用以转账转入服务方指定账户。

八、报价人资格要求：

国内独立法人、具有工商管理部门核发的有效营业执照,有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力。

九、询价项目主管部门联系人及联系方式：

报价方式采用电子邮件报名（请提供联系人及电话），供应商请将营业执照、资质、报价明细清单、服务方案及相关业绩资料等用PDF格式发至邮箱：512960211@qq.com,，询价会时，报价人须携带个人身份证、单位委托书及与邮箱内容一致加盖单位公章密封信函方式的纸质版（一式四份）材料，参加询价会（时间另行通知）。

十、询价项目主管部门联系人及联系方式：联系人：谭工， 正常上班时间联系电话：0771-5704679