广西中医药大学第一附属医院

采购需求

一、项目名称：血透机全维保服务

二、服务期： 一年

三、服务要求：

1. 提供17台贝朗血透机全维保服务，含保养及维修所需的各种零部件和人工费、差旅等一切费用。
2. 服务响应时间：一个小时内响应，二十四小时到达项目现场，四十八小时内解决故障。
3. 所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。
4. 每年每季度定期校准、检修或保养，更换易损耗件，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。合同期内每少一次定期维保，按照合同金额20%比例承担违约金。
5. 保修期内设备的开机率≥95％（按全年365日计算）。
6. 48小时内解决不了故障时，有同档次的备用机提供给医院使用。如没提供备用机给医院使用，服务商每天需支付医院逾期时限违约金1000元，持续逾期时间超过10日的，医院有权解除合同，服务商需支付逾期时限违约金及合同金额20%违约金。

7、东葛院区血液净化室血透机维保设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备型号** | **设备**  **序列号** | **品牌** |
| 1 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200R | 252602 | 贝朗 |
| 2 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 233961 | 贝朗 |
| 3 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206627 | 贝朗 |
| 4 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206774 | 贝朗 |
| 5 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206778 | 贝朗 |
| 6 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206780 | 贝朗 |
| 7 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206776 | 贝朗 |
| 8 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206775 | 贝朗 |
| 9 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206779 | 贝朗 |
| 10 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206595 | 贝朗 |
| 11 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206773 | 贝朗 |
| 12 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 206777 | 贝朗 |
| 13 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 233960 | 贝朗 |
| 14 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200R | 252601 | 贝朗 |
| 15 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 309203 | 贝朗 |
| 16 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 309204 | 贝朗 |
| 17 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 309202 | 贝朗 |
| 备注：壹年全维保服务（维保期内免费维修保养设备及更换零备件） | | | | |