## 清单
广西中医药大学第一附属医院 采购需求
一、项目名称：东葛院区千兆到桌面升级服务
二、技术参数及服务要求
（一）总体要求： 1、我院东葛院区住院楼、门诊楼、急诊、医技楼、后勤楼、金海楼、东葛门诊等共计100多台交换机和1000个在用网络信息点分布在33个机柜内，作为楼层汇聚点，大部分时间都运行在无人值守的状态，部分光缆老化，网络节点纤芯资源紧缺，线路凌乱都没有标签，存在单点故障，影响医院整体网络体验效果和存在安全隐患。须对接入层重新进行设计，对网络以及布线进行改造和梳理，提高医院整个业务运行的可靠性和稳定性。 2、网络改造包含网络交换设备应具备稳定高效的数据交换和传输能力，具体功能：（1）采用国产自研架构，确保数据安全可靠； （2）关键设备采用双节点冗余设计，关键链路采用Trunk方式冗余备份或者负载分担，提高整个网络的可靠稳定；（3）网络中的每个部门或者每个功能区划分为一个模块，模块内部的调整涉及范围小，易于进行问题定位和排查。 3、在本次网络改造中涉及到医院整体网络运行的效率和稳定性，实际包含HIS、LIS、PAC等全院场景，本次网络改造以及相关网络设备须支持全应用的业务交换协议，能传输不低于万兆级的数据流量。 （二）商务及其他服务要求： 1、成果交付期限：签订合同之日起30天内交付使用。 2、支付方式：合同签订后15个工作日内，采购人支付合同总金额的30%，项目正式上线并稳定运行30个工作日后支付合同总额50%，的项目合同款给乙方，项目实施完成并整体验收合格后采购人支付合同总额剩余的20%给成交人方。采购人在所有支付款项之前，均应收到成交人提供的合法有效的发票，成交人未开具合法有效的发票的，采购人有权不支付合同款。 3、质保期：质保期不少于3年。
（三）技术参数
项号 | 名称 | 参数描述 | 数量 | 单位
1 | 万兆汇聚交换机 | 1、整机性能：交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps； ★2、设备配置：万兆SFP+光口≥24个，40GE QSFP光口≥6个，可通过RTU License的升级到100G，冗余电源，提供4个可插拔风扇模块； 3、支持IPv4路由表项≥64K，支持IPv6路由表项≥32K； 4、支持RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 5、支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，实现自动建立隧道支持通过 Netconf/YANG 进行配置; ★6、支持纵向虚拟化，支持作为 Parent 将下联交换机、AP 纵向虚拟为一台设备管理,提供功能或者官网彩页截图； 7、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； 8、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； ★9、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告或者功能截图; ★10、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台，提供功能配置截图证明； 11、支持WLAN无线控制器（WLAN AC）能力，支持管理1000台无线AP； 12、支持复位按钮和清配置按钮，忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置，便于维护与管理； 13、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置； 14、支持业务随性功能，不论用户在何处登录，获取任何IP地址，都可以获得相同的权限； ★15、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图证明； ★16、设备的CPU芯片采用国产自研芯片，满足国产化自主可控的要求，投标时提供第三方检测报告或产品官网彩页截图证明。 17、升级回退；出厂兼容智能网络管理平台自动发现拓扑网络功能（自动识别设备的类型、型号、MAC和IP地址、系统版本、设备面板图等详细信息），故障自动告警、性能管理、配置管理。 18、三年上门服务、三年远程服务，三年硬件免费质保； | 10 | 套
2 | 接入交换机 | 1、设备性能：交换容量≥ 432Gbps, 包转发率≥162Mpps； ★2、设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，交流电源供电； 3、IP路由：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 4、安全：支持CPU保护功能，支持防止DoS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 5、网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 6、支持复位按钮和清配置按钮，忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置，便于维护与管理； 7、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置； 支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； ★8、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 9、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制、支持捆绑端口的组播负载分担； 10、支持可控组播、基于端口的组播流量统计、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC、支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； ★11、支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等，提供功能配置截图证明； 12、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、Windows PC、随身WiFi、路由器等，提供管理平台功能截图； ★13支持应用识别，能识别不低于5500种的网络应用，可识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用，提供功能配置截图证明； ★14、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； ★15、支持终端类型识别，管理平台内置终端识别库。例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、 16、三年上门服务、三年远程硬件免费质保； | 32 | 台
3 | 堆叠线缆 | 1、1米长堆叠线缆 2、封装：SFP 3、热插拔 4、速率10G 5、传输距离3M 6、成分铜缆 | 20 | 条
4 | 室外24芯万兆多模光纤 | 1、护套材质：PVC/ LSZH 2、光缆外径：4.7-6.3mm 3、涂层直径：245±10μm 4、包层直径：125±2.0μm 5、纤芯直径：50±2.5μm 6、纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 7、衰减系数：@850nm≤3.50dB/km；@1300≤2.20dB/km 8、光纤类型：OM3多模光纤 9、10Gbps应用距离:150万兆多模≤150米； 10、室外24芯OM3-150束状光缆 11、满注入带宽：@850nm≧1500MHz ；@1300≧500MHz 12、光纤衰减不均匀性：≤0.1dB 13、宏弯损耗：@（100圈75mm直径）≤0.50dB 14、敷设方式：室内穿管、桥架敷设 15、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 ，静态弯曲半径≥10倍光缆外径 16、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤660N 17、使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N 18、敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 19、使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N | 400 | 米
5 | 多模万兆光模块 | 1、万兆多模850nm，传输距离为300米 2、接口标准‌：多为LC接口，适用于SFP+和XFP封装‌ 3、为交换机原厂配套光模块，非第三方制造 | 204 | 个
6 | 接入至核心光缆 | 1、护套材质：PVC/ LSZH 2、光缆外径：4.7-6.3mm 3、涂层直径：245±10μm 4、包层直径：125±2.0μm 5、纤芯直径：50±2.5μm 6、纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 7、衰减系数：@850nm≤3.50dB/km；@1300≤2.20dB/km 8、光纤类型：OM3多模光纤 9、10Gbps应用距离:150万兆多模≤150米； 10、室内12芯OM3-150束状光缆 11、满注入带宽：@850nm≧1500MHz ；@1300≧500MHz 12、光纤衰减不均匀性：≤0.1dB 13、宏弯损耗：@（100圈75mm直径）≤0.50dB 14、敷设方式：室内穿管、桥架敷设 15、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 ，静态弯曲半径≥10倍光缆外径 16、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤660N 17、使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N 18、敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 19、使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N | 1600 | 米
7 | 万兆多模光纤跳线 | 1、纤芯类型：OM3 2、连接器插针类型：进口陶瓷 3、插针端面：UPC端面 4、连接器插入损耗：≤0.1dB 5、连接器回波损耗：≥50dB 6、重复性：≤0.1dB 7、互换性：≤0.1dB 8、拔插次数：≥1000次 9、线缆外径：2*2.0±0.2mm（双芯） 10、护套材质：PVC 11、护套颜色：万兆多模OM3水绿色 12、长度：5米 13、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 14、工作温度：-40～+70℃ | 210 | 对
8 | 网络跳线 | 1、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 3、护套材质：PVC/LSZH 4、采用8芯多股非屏蔽软线作为跳线主体 5、端子接触簧片整体镀金50u 6、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 7、适用信号：六类非屏蔽信道 8、跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 9、外径：6.1±0.2mm 10、导体直径：23AWG 11、传输带宽：250MHz 12、跳线长度：3米 13、电气性能：接触电阻≤20MΩ，绝缘电阻≥500MΩ 14、机械性能： RJ45端拔插次数≥750次 | 334 | 条
9 | ODF架 | 1、ODF架板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 2、冷轧板厚度：1.0mm 3、产品尺寸：485*300*180mm 4、法兰架材质：优质塑料 5、可熔光纤数量：≤24芯 6、开启方式：抽屉式开启 7、耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 8、进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 9、安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 10、绝缘电阻：＞1000MΩ/500V（DC） 12、耐电压：3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧 13、工作温度：-40～70℃ 14、湿度：≤85%（+30℃） | 14 | 套
10 | 理线架 | 1、理线器整体材质：采用冷轧钢板，静电喷塑 2、上下24孔理线出口，后方进线口，方便线缆管理 3、充足的线槽空间，支持大容量跳线管理，配有卡接式盖板 4、19英寸1U标准机架式设备 5、支持更宽大的理线空间，提供更高的结构强度 6、安装高度：1U 7、安装方式：机柜螺丝安装 | 120 | 套
11 | 电井机柜理线服务 | 含综合住院楼机柜、医技楼机柜、门诊楼1号楼机柜、金海楼机柜、东葛门诊机柜、后勤楼机柜、急诊楼机柜、检验科机柜等的线缆整理、标准化布线、固定线缆、跳线、机柜整理、贴标签等服务。 | 1 | 项
12 | 设备安装调试及改造服务 | 1.含设备安装调试调优、项目勘察、规划及实施、培训服务； 2.线路敷设及光纤熔纤、开槽打孔、水泥回填、扎带钉子胶带等辅材。 3.机房交换机线路铺设，上架，打标签、实施、调试等。 4.灾备机房交换机实施、调试，光纤线路铺设等。 | 1 | 项
注：以上带★的指标项均须满足