一、项目概述：

今年是医院建院80周年，现位于医院东葛院区的院史馆经过多年的使用，已非常陈旧，现正值医院建院80周年之际，为了从多角度、全方位再现医院80年来的发展历程和光辉印记，展示广中医人昂扬向上、团结奋进的精神面貌，医院拟对院史馆进行升级改造。
二、采购内容：

1、院史馆场地约为：长30米，宽8.2米，高4米，占地面积约165㎡，实际以现场为准。该项目以院史馆装饰展示为主要内容，供应商需根据现场环境进行设计并制作安装，主要包含：院史馆主题背景墙1幅（含亚克力发光字、实木装饰线条、LED灯带），薪火相传主题墙1幅（含实木框架、亚克力发光字、LED灯带），沐浴党恩主题墙1幅（含实木框架、亚克力发光字、LED灯带）， 精益求精主题墙1幅（含实木框架、亚克力发光字、LED灯带）， 社会担当主题墙1幅（含实木框架、亚克力发光字、LED灯带），继往开来主题墙1幅（含实木框架、亚克力发光字、LED灯带），八桂名医主题墙1幅（含实木框架、亚克力发光字、LED灯带），大医精诚主题墙1幅（含实木框架、亚克力发光字、LED灯带），院史馆外墙主题造型墙3幅含实木框架、亚克力发光字、LED灯带）。木质背景墙、铝制吊顶、亚克力发光字、铝合金造型设计、木质造型设计、木质框架、木质展柜、橱窗、玻璃、装饰led、装饰灯具、宣传用触摸式感应屏、阻燃石膏板隔墙、复合木地板等（需要拆除原70周年院史馆造型内容等）。

设计风格以中医药传统文化风格为主。需提供不同方位的设计效果图至少2张。

2、院史馆主题背景墙：

2.1院史馆主题背景墙1幅：尺寸约350cmx600cm，包含墙上设计医院LOGO亚克力背光字尺寸约：35cmx35cm、“广西中医药大学第一附属医院”“广西中医医院”亚克力背光字每个字尺寸约：14cmx13cm，“院史馆”亚克力无背光字每个字尺寸约：27cmx24cm。

2.2薪火相传主题墙1幅：尺寸约350cmx900cm，包含背景墙宣传内容的设计排版，内容为：历史沿革、历任领导、医院概况等内容，墙上设计“薪火相传”亚克力铝边发光字每个字尺寸约：30cmx28cm。

2.3 沐浴党恩主题墙1幅：尺寸约350cmx600cm，包含背景墙宣传内容的设计排版，内容为：领导关怀、党建引领、文化聚心等内容，墙上设计“沐浴党恩”亚克力铝边发光字每个字尺寸约：30cmx28cm。

2.4精益求精主题墙1幅：尺寸约350cmx1000cm，包含背景墙宣传内容的设计排版，内容为：学科发展、医疗技术、优质护理、医院教学、科研工作、科学管理、人才荟萃、交流合作等内容，墙上设计“精益求精”亚克力铝边发光字每个字尺寸约：30cmx28cm。

2.5社会担当主题墙1幅：尺寸约350cmx400cm，包含背景墙宣传内容的设计排版，内容为：抗击疫情、援外医疗、服务社会等内容，墙上设计“社会担当”亚克力铝边发光字每个字尺寸约：30cmx28cm。

2.5继往开来主题墙1幅：尺寸约350cmx400cm，包含背景墙宣传内容的设计排版，内容为：一院三区、医院荣誉、规划发展等内容，墙上设计“继往开来”亚克力铝边发光字每个字尺寸约：30cmx28cm。

2.6八桂中医主题墙1幅：尺寸约350cmx400cm，包含背景墙宣传内容的设计排版，“八桂中医”亚克力铝边发光字每个字尺寸约：30cmx28cm。

2.7大医精诚主题墙1幅：尺寸约350cmx400cm，包含背景墙宣传内容的设计排版，“大医精诚”亚克力铝边发光字每个字尺寸约：30cmx28cm。

以上背景墙材料为，9厘阻燃夹板，实木面板，装饰收口线条，LED灯带，钢化玻璃橱窗，文化宣传版面为UVPVC。

2.8宣传用触摸式感应屏：尺寸约为200cmx100cmx60cm，带LED灯光。

2.9木质展柜：尺寸约为100cmx60cmx90cm，含LED灯光，钢化玻璃等，数量8组。

2.10阻燃石膏板隔墙：尺寸约为4800cmx400cmxcm，含天地龙骨，9厘阻燃夹板，石膏板，腻子乳胶漆等。

2.11铝制吊顶：尺寸约为165㎡，含镀锌方通框架，石膏板边吊，9厘阻燃夹板，LED灯带，实木装饰线条，腻子乳胶漆等。

2.12复合木地板：尺寸约165㎡，包含辅料及安装。

2.13灯具：LED长条灯尺寸约120cmx10cmx5cm，数量为20条。LDE筒灯尺寸约：直径10cm，数量为40个，包含辅料及安装。

2.14院史馆外墙主题造型墙3幅：左边1幅尺寸约400cmx710cm，包含墙上设计含：医院院训。中间1幅尺寸约400cmx710cm，包含墙上设计含医院LOGG亚克力背光字尺寸约：75cmx75cm、“广西中医药大学第一附属医院”“广西中医医院”亚克力背光字每个字尺寸约：23cmx24cm，“院史馆”亚克力无背光字每个字尺寸约：68cmx62cm。右边1幅尺寸约400cmx710cm，包含墙上设计含：医院精神。设计需含医院、中医元素。

以上3幅材料为：9厘阻燃夹板，实木面板，实木花格，装饰收口线条，LED灯带，墙布（墙布内容要有医院元素、中医元素、壮锦元素等）。

2.15其它：拆除原70周年内容造型等（建筑垃圾自行处理），电路整改，地面保护，围挡等。

三、其他需求：

1、工期要求：合同签订之日起45个日历日内完成设计制作及安装，并验收合格。
2、竞标报价包含货物、原材料、设计、手工制作及安装、材料搬运、施工垃圾清理、验收、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

3、按国家有关规定实行“三包”；质保期: 1年，质量保证期内，由于质量问题导致的产品损坏，成交人须派人24小时内到达采购人指定现场进行处理，根据损坏情况确定处理措施，进行修复或更换。由此产生的一切费用均由成交人承担。

4、验收时应提供随机中文简体的产品使用说明书、产品合格证等技术资料。

5、安装地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区门诊楼2楼。

6、工艺要求：木材要做好防潮防开裂处理，木材表面油漆不能遮盖木材本来的纹路和色泽，雕刻部分的油漆要使用耐腐蚀耐老化的油漆。项目团队要提前勘察现场，以保证各类材料的顺利安全安装，安装过程不得损坏原有墙体。

7、项目拟投入人员要求：不少于10人。
8、付款方式：签订合同并出具采购人认可的设计方案后十五个工作日内采购人支付合同金额的50%给成交人，项目实施完成并通过验收后十五个工作日内采购人支付合同金额的50%给成交人。
