附件

项目内容：广西中医药大学第一附属医院仙葫院区CT全维保服务（包括：球管、探测器、工作站等）

数量：壹台

品牌型号：GE OPTIMA 660

项目实施地点：广西中医药大学第一附属医院仙葫院区

服务时间：三年

服务要求：

1、对CT设备每年提供4次定期维护保养，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

2、服务响应时间：(24X7)服务，周一至周日，每天24小时。一个小时内响应，二十四小时到项目现场。

3、所更换的备件必须是合格的零配件（更换球管时必须提供原厂球管制造商授权书或者该球管从制造商到投标人所有的合法购买合同，以确保球管来源合法性，若医院由于使用服务商所更换的球管而被行政处罚的一切后果由服务商承担。），维修更换球管后由服务商聘请有资质的检测机构对整台设备进行检测，确保设备性能合格，使用安全。

4、保修期内设备的每年开机率≥95％。