## Sheet1
麻醉系统维保服务需求
项号 | 名称 | 服务内容及要求 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 麻醉系统维保服务 | 主要服务内容包括但不限于： 1、除安排指定维护工程师专人负责外，另提供免费技术咨询服务，400全国免费服务电话，包括系统故障分析、常见问题解答等； 2、定期巡检服务，定期上门巡检系统（一年不少于3次），对服务器、客户端、数据库、采集套件、推车、支架等软硬件系统故障排查，并提交巡检报告； 3、根据院方需求预约上门服务，配合院方进行软、硬件安装，系统切换测试，设备恢复测试等； 4、故障维护，配合院方解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行，并提交维护报告； 5、软件正确性维护，及时改进软件运行过程中新发现的软件错误，并提供软件维护说明； 6、需求更新，根据院方的需求，修改并更新在合同范围内的功能需求； 7、系统优化服务，每半年为院方提供数据库基本维护服务检查表空间使用情况、数据文件存储情况，清理垃圾数据，优化数据库运行参数； 8、用户培训，软件需求更新造成软件操作变化时，对医院相关使用人员进行培训，应提供新功能使用说明书。 9、HIS、LIS、PACS、EMR等系统接口升级优化. 10、处理院方依据政策变化及有关规范提出的完善类问题及需求。 | 3 | 年 | 东葛院区、仙葫院区
合 计