**广西中医药大学第一附属医院**

**核磁共振维保服务需求**

1. 项目名称：核磁共振（GE MR 750W 3.0T）全维保服务
2. 项目内容：

核磁共振（GE MR 750W 3.0T）两台，全维保服务（包括：常规备件、工

作站、线圈、冷头、液氦、液氦机、外水冷机、磁体、失超恢复及除冰等）。

三、项目实施地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区、仙葫院区。

四、服务时间：三年

五、服务要求：

1、每年度定期校准和至少四次保养，更换易损耗件。并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

2、服务响应时间：(24X7)服务，周一至周日，每天24小时服务。一个小时内响应，二十四小时到项目现场。

3、所更换的备件必须满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件必须是未拆封原装备件。

4、保修期内设备进行重大维修（磁体失超后励磁等），服务商负责委托有资质的第三方质检机构检测设备，保修期内设备的每年开机率≥95％。