**广西中医药大学第一附属医院**

**采购需求**

一、项目名称： CT、DSA大型设备全维保服务

二、服务内容：

1. CT (256排GE REVOLUTION) 一台。全维保服务（包括：球管、探测器、检查床、机架、工作站等）

2. DSA (GE DISCOVERY IGS 730)一台。全维保服务（包括：球管、平板、检查床、机架、工作站等）

三、 项目实施地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区、仙葫院区。

四、服务期：三年

五、服务要求：

1、每年度定期校准和至少四次保养，更换易损耗件。并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

2、服务响应时间：(24×7)服务，周一至周日，每天24小时。一个小时内响应，二十四小时到项目现场。

3、所更换的备件必须是合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。备件必须是未拆封原装备件。

4、保修期内设备进行重大维修（更换球管等），服务商负责委托有资质的第三方质检机构检测设备，保修期内设备的每年开机率≥95％。