广西中医药大学第一附属医院

采购需求

一、设备名称：人体成分分析仪

1、 数量：1台
三、技术参数及要求
1、生物电阻抗分析法(BIA)：电阻抗(Z)，通过6个不同的频率（1KHz、5KHz、
50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行30个电阻抗测量。

2、电抗(Xc)、相位角（θ）：通过3个不同的频率（5KHz、50KHz、250KHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行15个电抗（Xc）、相位角（θ）测量。

3、电极方法及测量方法：8点接触式电极和粘贴式电极，直接节段多频率生物电阻抗测量法（DSM-BIA法）。

4、人体成分计算方法：不使用经验值估算，具备生物阻抗的测定装置及其测定方法证书。
5、测试年龄和所获认证：3~99岁。

6、测试类型和姿势：移动型（可供卧床患者使用），测量姿势：躺姿、坐姿、站姿。

7、透析模式设置：透析时间（透析前、中、后），血管通路位置选择，麻痹部位。

8、输出值：人体成份报告，细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）体水分报告I，细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BMI（身体质量指数）、体脂百分比、基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、去脂体重、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、水合率（TBW/FFM）、体水分测量历史数据（15次精确结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）体水分报告II，细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、肌肉量、去脂体重、蛋白质含量、无机盐、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）。
9、报告纸类型：人体成份结果报告（印刷版/空白纸）、人体水分结果报告（I、II）（空白纸），热敏打印结果报告（当使用热敏打印机时）。

10、可携带性：仪器重量≤2kg，室内使用专用手推车，室外使用专用便携包。

11、 其他：测试体重范围：10~250kg，测试身高范围：95~220cm。
四、设备配置清单：

电脑1台：参数：主板：Default string，处理器型号：N5095，CPU核心线程：4核4线程，主频GHz：2，睿频GHz：2.9，内存类型：DDR4，内存频率：2400，显卡型号：UHD Graphics，显卡厂家：英特尔，显卡类型：集成显卡 

打印机1台：产品类型：激光打印机-黑白；最大打印幅面：A4；黑白打印速度：20ppm

最高分辨率：1200*1200dpi；首页打印时间：8.3秒（就绪后）；网络功能：支持无线网络打印；双面打印：手动。

