广西中医药大学第一附属医院

设备维保服务采购需求

- 项目内容：  CT (16排GE  brightspeed) 一台维保

服务（除球管外全维保）

二、项目实施地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区

三、服务时间：一年

四、服务要求：

1、每年度定期校准和至少四次保养，更换易损耗件。并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

2、服务响应时间：(24X7)服务，周一至周日，每天24小时。一个小时内响应，二十四小时到项目现场。

3、所更换的备件必须是原厂合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件必须是未拆封原装备件。

4、保修期内设备的每年开机率≥95％。

5、医院可以根据实际情况终止维保服务，服务费用按实际服务天数结算（实际服务天数：合同签订日期至医院发出终止服务通知到服务商电子邮箱之日止）。