## 清单
广西中医药大学第一附属医院 采购需求
一、项目名称：医院信息机房技术运维服务
二、采购需求
（一）总体要求：根据我院三个院区的数据中心机房运维的实际需求出发，将中心机房运维工作分为：信息资产统计以及标注服务、服务器及存储系统技术保障服务、基础网络及安全系统技术保障服务、技术咨询服务和培训服务四个板块提供运维服务。提高我院数据中心机房的运维水平，提升我院信息化的总体效率、降低成本、增强安全性、保证服务质量。 （二）其他要求： 1、支付方式：每年维保费分2次支付，采用先维保后付费方式，即每半年维保工作完成后一个月内，成交供应商将双方签字确认的维护保养记录和有效的增值税专用发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后按照采购人付款程序支付维保费。 2、报价要求：根据服务要求、技术参数进行报价，提供以下两种服务期限的报价：一年期报价、两年期报价。
三、技术参数及要求
项号 | 名称 | 参数描述 | 单位
1 | 医院信息机房运维服务 | 一、服务对象： 广西中医药大学第一附医院东葛院区、仙葫院区、仁爱院区的机房基础设施和数据中心设备，其中包括基础网络系统、网络安全系统、服务器、服务器虚拟化、存储、操作系统等。 二、服务内容： 1.广西中医药大学第一附医院三个院区的信息资产统计及标注服务 服务内容包括：硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录；网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录；各信息化子系统拓扑图的绘制；各设备标签的打印及标注；其它附属设备的统计记录。 2.广西中医药大学第一附医院三个院区的基础网络及安全系统技术保障服务 设备维护保障服务：包含对三个院区的网络交换机、路由器以及各种安全设备进行维护保障。在网络安全设备遇到紧急故障时，提供7*24小时紧急处理应急响应服务，确保将客户损失减少到最小。设备季度巡检服务：包含对三个院区的网络交换机、路由器以及各种安全设备做定期巡检，包括设备状态（指示灯状态，发声发热状态）的检测、监测各端口的工作状态保障所有端口畅通运行、提取网络安全设备运行的日志并记录分析、对整个网络的性能进行测试（每季度进行一次）。 并且每次巡检完毕，输出检测报告，分析设备当前状况，提供相应的解决方案，寻求避免问题的再次出现最佳方案。 3.广西中医药大学第一附医院三个院区的服务器及存储系统技术保障服务 设备维护保障服务：包含对三个院区的服务器设备、存储设备、虚拟化平台及操作系统进行维护保障。在服务器存储设备遇到紧急故障时，提供7*24小时紧急处理应急响应服务，确保将客户损失减少到最小。 设备季度巡检服务：包含对三个院区的服务器设备、存储设备、虚拟化平台及操作系统做定期巡检，包括服务器存储设备健康检查、性能评估及优化、系统安装、升级、配置（每季度进行一次）。 并且每次巡检完毕，输出检测报告，分析设备当前状况，提供相应的解决方案，寻求避免问题的再次出现最佳方案。 4.广西中医药大学第一附医院三个院区的技术咨询服务和培训服务 提供信息化建设规划、方案定制等技术咨询服务，为医院信息化部门人员提供技术培训服务，提升信息化部门整体的技术能力。 三、服务标准： 1.提供7*24小时专人应急服务热线，针对服务范围内的设备提供不限次数远程技术支持服务，若远程支持无法解决，将指派工程师现场技术支持，直至故障恢复正常。 2.若出现硬件或者系统故障，在1小时内响应处理，不能在短时间内修复的，能协调资源寻找备用设备将其替换，直致硬件或系统修复完成。 3.现场响应：应在30分钟内到达现场进行处理，到达现场后1小时内排除故障直至恢复正常使用。 4.在技术保障服务期间内，每个季度做1次整体巡检，并提交标准化的巡检报告和该季度的运维服务报告。 5.在医院重要事件和重要节假日期间内，为保证业务系统稳定运行，工程师现场做保障性巡检和网络调优。 6.根据数据中心其它系统或设备实际情况提供相应的运维服务：应对网安、卫健委等机构安全检查时协助配合工作；等保测评以及复评时安全设备策略优化：三甲复审时安全相关资料准备和配合工作；相关评级工作时的必要配合工作；每年区级护网时的现场值守工作；每周不低于2天驻守工作。 | 年