## 清单
广西中医药大学第一附属医院 采购需求
一、项目名称：机房核心设备维保服务
二、技术参数就服务要求
（一）总体要求：对东葛院区内网核心交换机2台，外网核心交换机1台，HIS应用服务器2台；仙葫院区内网核心交换机2台，CAS服务器集群2台，提供全面的维保服务，包括设备维护、故障修复、备件更换等。通过维保服务，确保医院信息系统的稳定运行，提升医院信息化管理水平，保障医疗服务的连续性和稳定性，为医院的高质量发展提供有力支撑。确保在维保期内的设备故障率降低至最低水平，减少因设备故障导致的业务中断时间；通过预防性维护和定期检查，延长设备使用寿命，确保设备性能满足医院当前及未来一段时间内的业务需求；确保医院信息系统的稳定运行，为医院的日常业务提供有力保障，提升医疗服务质量和效率。 二、其他要求： 1、支付方式：合同签订后15个工作日内，采购人支付合同金额50%预付款，维保期满后15个工作日内支付50%尾款，付款前均应收到供应商提供的合法有效的发票，供应商未开具合法有效的发票的，采购人有权不支付合同款。 2、服务期：1年。
项号 | 名称 | 参数描述 | 数量 | 单位
1 | 机房核心设备维保服务 | 一、维保设备名称、型号、数量及详细参数如下： （1）内网核心交换机（H3C S12512-S 以太网交换机）2台。 1、48端口千兆以太网电接口模块*1； 2、主控制引擎模块*2； 3、32端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+4端口40G以太网光接口模块*1； 4、交换网板*2； 5、风扇模块*2； 6、电源模块*3。 （2）外网核心交换机（H3C S12508-S 以太网交换机）1台。 1、48端口千兆以太网电接口模块*1； 2、24端口万兆以太网光接口模块*1； 3、主控制引擎模块*2； 4、交换网板*2； 5、风扇模块*1； 6、电源模块*3。 （3）HIS 应用服务器（H3C VC-UIS8000-Z（带2台B590服务器））2台。 1、HIS应用服务器1： ①、B590-1:（Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4660 v3） * 4，单条16G内存*16； ②、B590-2：（Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4660 v3） * 2，单条16G内存*8； ③、2400W电源* 6 。 2、HIS应用服务器2： ①、B590-1:（Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4660 v3） * 4，单条16G内存*16； ②、B590-2：（Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4660 v3） * 2，单条16G内存*16； ③、2400W电源* 6 。 （4）内网核心交换机（H3C S12508X-AF 以太网交换机）2台。 1、主控制引擎模块*2； 2、48端口千兆电口以太网接口模块*1； 3、 48端口万兆以太网光接口模块*1；4、交换网板*3； 5、风扇模块*2； 6、电源模块*4。 （5）CAS服务器集群（H3C VC-UIS8000-Z（带4台B390））2台。 1、B390-1: (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3) * 2，单条32G内存*6，单条8G内存*10； 2、B390-2: (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3) * 2，单条32G内存*6，单条8G内存*10； 3、B390-3: (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3) * 2，单条32G内存*6，单条8G内存*10； 4、B390-4: (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3) * 2，单条32G内存*6，单条8G内存*10； 5、2400W电源* 6 。 二、服务内容和期限 （1）服务内容：硬件维护、软件支持、故障处理、巡检服务、备件服务等。 （2）服务期限：1年。 三、维保服务要求 （1）响应时间： 1、提供7×24小时技术支持（包含现场、电话、邮件、远程桌面支持）； 2小时内到达现场，4-24小时内解决故障。并提供详细对接人及联系方式、邮件信息等。 2、一级故障（业务中断），响应时间≤30分钟，解决时间≤4小时（7×24）。 3、二级故障（性能下降），响应时间≤2小时，解决时间≤6小时（7×6）。 4、三级故障（一般咨询），响应时间≤4小时，解决时间 ≤24小时。 （2）故障处理： 1、提供远程支持和现场服务，确保故障及时解决。 2、对于无法现场解决的故障，提供备件更换服务。 3、故障修复完成后，3天内提供故障处理报告及故障分析。 ▲（3）备件更换服务：经原厂工程师定位问题为硬件故障需更换硬件后，要求备件4-24小时内能到达现场，原厂备件先到现场进行更换，再将坏件寄回，对所维保设备所产生的维修费、备件费、日常检查保养费由中标服务商承担；关键部件（如电源、硬盘、板卡、主板等），更换时间不超过4小时。 ▲（4）软件版本升级服务：维保期间，定期提供维保网络设备的免费软件升级服务，如软件补丁（BUG Fixes）、更新软件（Updates），服务器操作系统：Windows Server、Linux等系统的补丁更新、故障排查），网络配置：交换机配置优化、VLAN管理、路由协议支持。进行软件版本的评估、风险分析和故障排除，并保证升级后的系统能够稳定的运行。 （5）在线支持服务：维保期间，投标人需提供原厂7*24小时在线支持服务，包含但不限于微信、QQ、原厂论坛等。并提供详细对接人及联系方式。 （6）巡检服务： 1、巡检频率：每月一次。 2、巡检内容：全面巡检，提供原厂网络高级巡检服务，通过原厂专业的网络巡检工具针对维保设备进行巡检。包含：硬件状态检查（CPU、电源、风扇、硬盘、存储、内存等）、网络性能检查（带宽利用率、丢包率、延迟等）、系统日志分析（操作系统、数据库、应用日志、安全配置检查（防火墙规则、访问控制列表等）、机房环境评估（温湿度、供电）。 3、巡检报告：巡检后≤7天内提交巡检报告，包括问题描述、处理建议和整改措施。如发现隐患，协调人员进行处理，排除隐患。 （7）问题咨询：维保期间，业主可不定期向服务商进行问题咨询，在服务商无法解答的情况下，协调原厂工程师解决业主咨询的问题。 （8）材料整理：提供必要的技术材料整理，保障顺利维护设备，并提供相应文档。 四、服务保障 ▲（1）为确保设备维护工作总体质量及后续原厂的质保问题，需提供由生产厂家针对本项目的有效售后服务承诺书并加盖厂家公章扫描件，以确保服务产品来源的合法性。 | 1 | 项
备注：以上指标项中，带▲为核心指标项，要求必须满足。