广西中医药大学第一附属医院

对中医健康管理中心楼3楼药食工坊进行名医名家工作室文化升级改造项目市场询价报价须知

报价材料包含（必须提供且盖公章）：

1.报价表，按服务内容及要求进行报价（包含名称、数量、单价及总价等内容）。

2.技术及商务响应表，按服务内容及要求的全部内容逐条响应。

3.营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件及联系电话。

4.供应商近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的查询记录截图。

5.设计及执行方案（格式自拟）。

6.拟投入实施团队情况列表(含人员相关资质证书复印件)（格式自拟）

7.供应商类似业绩证明文件。

8.报价公司认为有必要提供的其他材料文件。

本次询价仅为市场信息收集阶段，不作为最终确定供应商的依据。

附件1：报价表

附件2：技术及商务响应表

2025年8月25日

附件1

（项目名称）       报价表（格式）

| 序号 | 服务内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标报价已包含咨询服务、技术支持、人员差旅费和售后服务、必要的保险、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和等一切相关费用。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

报价公司（公章）：

联系电话：

日期：     年    月    日

- 附件2

- （项目名称）       商务技术响应表（格式）

对本项目《采购需求》中服务内容及要求的响应表：

| 序号 | 服务内容要求参数 | 供应商报价文件具体响应 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：

本表应对《采购需求》中所列的服务内容及要求进行逐条响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

报价公司（公章）：

日期：     年    月    日

一、供应商资格要求参数：

| 序号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件组成 | 1.营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 4.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为近6月内连续3个月依法缴纳税收的凭据复印件，依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 5.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提供税款所属时期或缴费起始时间为近6月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 6.供应商近期财务状况报表复印件（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7.供应商直接控股股东信息表；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 8.供应商直接管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件作无效处理 9.声明函；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 10.知识产权合规性声明；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 11.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）（必须提供，否则响应文件作无效处理） 12.供应商须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)等网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的查询记录截图。（必须提供，否则响应文件作无效处理） 13.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 14.本项目为专门面向小微企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 15.拟投入实施团队情况列表(含人员相关资质证书复印件)（必须提供，格式自拟） 16.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。本次询价仅为市场信息收集阶段，不作为最终确定供应商的依据。 |
| 2 | 商务文件组成 | 1.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2.提供设计效果图方案（必须提供，格式自拟） 3.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.委托时法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 |
|  | 技术文件组成 | - 1.报价函表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 2.整体实施方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 3.整体设计效果图方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 4.实施团队人员（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 5.质量管理和控制、施工安全承诺、服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 6.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；（如有，请提供） - 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 |
| 3 | 报价文件组成 | 1.报价函；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2.报价表；（必须提供，否则响应文件作无效处理） |

二、采购项目需求一览表

项目名称：广西中医药大学第一附属医院中医健康管理中心楼3楼药食工坊进行名医名家工作室文化升级改造项目

（一）时间：

2025年9月-10月

- （二）地点：

- 广西中医药大学第一附属医院东葛院区中医健康管理中心楼3楼药食工坊

▲（三）内容需求

1.由供应商提供广西中医药大学第一附属医院东葛院区中医健康管理中心楼3楼药食工坊进行名医名家工作室文化升级改造项目的整体设计效果图方案和施工图，经采购人审核确认后全程由供应商组织实施执行。

## 2.供应商实施团队要求有文化建设或装饰改造的经验、专业的平面或装饰设计师，团队人员至少6人，其中要求团队内须具有项目负责人1名、高级平面设计师或高级装饰设计师（具备有效的执业资格证））1名、电工（具备有效的电工作业证）1名、木工（具备有效的木工作业证）1名、施工员2名，必须提供团队人员技术资格证明及其响应截止时间前6个月内，供应商为其缴纳的任意3个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。

## 3.文化建设升级改造内容包含有：滚刷乳胶漆、多层实木地板、电路改造灯具开关插座安装、暗装射灯、暗装筒灯、柜子LED灯带、开关、插座、洗手盆、洗手台装饰展示柜柜体、窗边展示柜柜体、沙发墙展示柜柜体、就诊台背景墙护墙板、8厘金刚护墙板、小长城饰面包柱子、窗帘、纱帘、不锈钢踢脚线、原有玻璃制作装饰图案、刺猬紫檀就诊台、实木布艺沙发、手工饰实木边框修装裱画（画家定制）、清除拆旧等设施。

4.现场踏勘：时间：2025年8月27日9时；集中地点：东葛院区中医健康管理中心3楼，联系人：  陈凯韵 ，联系电话： 5848736 。报价人须参与现场踏勘并将踏勘回执纳入投标文件，未踏勘及未提交回执的，报价无效。

具体参数及要求如下：

| 序号 | 项目内容 | 需求参数 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除拆旧 | 拆除隔墙，橱柜，墙面装饰，清运处理。 | 项 | 1 |
| 2 | 滚刷乳胶漆 | 墙面，天花，腻子粉铲除修补，贴网带防开裂处理，刮“立邦”水性腻子，滚涂“立邦”白色内墙环保乳胶漆，底漆1道，面漆2道。 | ㎡ | 25 |
| 3 | 多层实木地板 | 2.0防潮膜，15厘厚多层实木地板。 | ㎡ | 40 |
| 4 | 电路改造灯具开关插座安装 | 电路布置材料：插座布线“桂林国际牌”4平方铜芯线，照明布线“桂林国际牌”2.5平方铜芯线，“雄塑”红色20PVC穿线管，“网联”超六类网线，“雄塑”蓝色20PVC穿线管。 | ㎡ | 45 |
| 5 | 暗装射灯 | “三雄”∅75防眩射灯，9瓦，白暖光。 | 个 | 15 |
| 6 | 暗装筒灯 | “三雄”∅160筒灯，18瓦，白暖光。 | 个 | 12 |
| 7 | 柜子LED灯带 | 20*10铝合金卡槽，“三雄”无频闪LED灯带，白暖光。 | m | 14 |
| 8 | 开关 | “公牛”开关。 | 个 | 9 |
| 9 | 插座 | “公牛”五孔插座。 | 个 | 12 |
| 10 | 网络插座 | “公牛”网络插座。 | 个 | 2 |
| 11 | 洗手盆 | “九牧王”∅450陶瓷台上盆，配套下水器，铜质龙头，高压管，角阀。 | 个 | 1 |
| 12 | 洗手台装饰展示柜柜体 | 18厘E0级多层实木免漆板，20*20格栅装饰条，“喜雅龙”同等级五金件。 | ㎡ | 6 |
| 13 | 窗边展示柜柜体 | 18厘E0级多层实木免漆板，20*20格栅装饰条。 | ㎡ | 6 |
| 14 | 沙发墙展示柜柜体 | 18厘E0级多层实木免漆板，“喜雅龙”同等级五金件。 | ㎡ | 2.01 |
| 15 | 就诊台背景墙护墙板 | 8厘金刚护墙板，铝合金装饰条。 | ㎡ | 7.8 |
| 16 | 8厘金刚护墙板 | 8厘金刚护墙板。 | ㎡ | 5.4 |
| 17 | 小长城饰面包柱子 | 18厘E0级多层实木免漆板，20*20格栅装饰条。 | ㎡ | 8.3 |
| 18 | 窗帘 | 加厚遮光窗帘，铝合金轨道。 | m | 8 |
| 19 | 纱帘 | 纱帘，铝合金轨道。 | m | 22.8 |
| 20 | 不锈钢踢脚线 | 1.0厚不锈钢踢脚线 | m | 2.2 |
| 21 | 原有玻璃制作装饰图案 | 拆玻璃搬运到加工成，喷砂上色制作图案，搬运回现场安装。 | 项 | 1 |
| 22 | 刺猬紫檀就诊台 | 1张就诊台+1张主椅+2张凳子 | 套 | 1 |
| 23 | 实木布艺沙发 | 1张三人沙发+2张单人沙发+1张茶几+2张边角几。 | 套 | 1 |
| 24 | 手工饰实木边框修装裱画（画家定制） | 设计定制书法装裱 | 幅 | 2 |
| 25 | 手工饰实木边框修装裱画（画家定制） | 设计定制书法装裱 | 幅 | 1 |
| 26 | 手工饰实木边框修装裱画（画家定制） | 设计定制国画装裱 | 幅 | 1 |
| 27 | 成品保护 |  | 项 | 1 |
| 28 | 材料搬运费 |  | 项 | 1 |
| 29 | 施工卫生清理 |  | 项 | 1 |

## ▲三、商务要求

## 1.报价要求：报价必须包括完成本次文化建设升级改造所产生的所有费用，税金等一切相关费用。

## 2.合同签订时间：自成交通知书发布之日起5日内签订完毕。

## 3.提交服务成果时间：服务期满无任何问题之后

## 4.提交服务成果地点：广西中医药大学第一附属医院

## 5.付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%作为预付款，完成改造装饰项目并验收通过后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的60%尾款，成交供应商须按照采购人的要求开具发票。

## 6.▲其它要求：（1）本项目必须与采购人 （即广西中医药大学第一附属医院） 合作， 项目执行须在采购人监督指导下开展， 接受采购人对任何项目工作的指导参与。

## （2）竞标人应针对本项目提供包括总体策划人员配置实施执行及服务承诺内容在内的具体方案，以上内容均将作为评委评分依据。

## 7.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料。项目完成成品版权归采购人所有，未经采购人授权，成交人不得使用此项目的任何素材用于其它商业行为。

## 8.成果归属：项目成果归采购人所有。