广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 大功率手控刨削手柄

数量：1套

技术参数及要求：

1.双模式设计，提供不同转速和不同运行模式，使切割组织更加高效便捷；

2.防滑、双手柄接口及双槽卡口设计；

3.可高温高压消毒；

4.按键≥3，可用于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能；

5.可以与施乐辉动力主机匹配，且适配市场上在售的史赛克、强生、林弗泰克等等常见品牌刨削动力主机系统；

6.可以提供刨削刀头直径有2.5、3.5、4.0、5.5（单位是mm）；

7.可以提供型号为无齿，单齿，双齿，柱形磨头，圆形磨头等，需要规格型号齐全；

8.可适用于肩、膝、髋、踝、肘、腕关节镜手术；

9.可以完成术中打磨，刨削清理操作。

10.质保期≥2年