广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称：关节镜镜头

数量：1个

技术参数及要求：

1. HD关节镜，视野角可达105度 ，能提供30°×4mm及70°×4mm关节镜子及配套的镜鞘和穿刺锥。

2.蓝宝石物镜，高硬度，抗划伤、划痕。

3.可变焦关节镜，杜绝术中起雾现象，可用于膝、肩、髋等关节手术使用。

4.特殊玻璃—金属焊接工艺，密封，防雾，可高温高压消毒。

5.质保期≥2年